## Foglio1
ANALISI DEI RISCHI PER PARTI COMUNI | TIPOLOGIA | POSSIBILI CAUSE PRINCIPALI | POSSIBILI EFFETTI | RISCHIO | CORRELAZIONE RISCHIO E POTENZIALI ATTIVITA' INTERFERENTI | MISURE E ATTIVITA' PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE | DESCRIZIONE |  | Costi per la sicurezza (12 mesi) D.P.I. E MATERIALI | Costi per la sicurezza (12 mesi) mesi formazione e informazione
| Pericoli per la sicurezza | [5 empty] | misure di prevenzione e protezione attuate o in attuazione progressiva da parte della Committenza | Misure Preventive e Protettive A CARICO DELL'APPALTATOREnecessarie ad eliminare o ridurre i rischi interferenti e per i quali si esplicitano i costi delle sicurezza interferenti e non soggetti a ribasso d'asta.
| 1 - CADUTA DALL’ALTO | 1) Immobili non dotati di idonee protezioni/parapetti 2) presenza di lavori da effettuarsi in quota | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 3X 4=12 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Interdizione aree a soggetti non autorizzati. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera - | non correlato | non correlato | non correlato
| 2- CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO | 1) Stato di ammaloramento degli immobili possibile distaccamento di calcinacci e pignatte dai plafoni. 3) Possibile presenza di materiali accatastati in altezza, in aree mercantili. 4) Rischio indiretto causato da terzi su aree comuni. | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 3X4=12 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Controllo interno mediante presenza Polizia Locale. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | D.P.I. PROTEZIONE DEL CAPO - FORMAZIONE INFORMAZIONE | D.P.I. [(euro 10,00 x 6lavoratori)]= 60,00euro | INFORMAZIONE ESEGUITA SU TUTTI I LAVORATORI: 2 ore di corso (per 6 lavoratori) = 200,00
| 3 - ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI | 1) Vetustà parti meccaniche in movimento ( cancelli, saracinesche ecc.) 2)Presenza di chiodi (da rotture pallets e cassette) nelle aree di mercato 3)Interferenza tra attività diverse | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 3X3=9 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Spazzamento sedi stradali Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | D.P.I. PROTEZIONE DEL PIEDE EN 345 - PUNTALE 200 JUOLE E SUOLA ANTIPERFORAZIONE - PROTEZIONE DELLA MANO - FORMAZIONE E INFORMAZIONE | D.P.I. (euro 50,00x 6 lavoratori )= 300,00 calzature . Guanti in pelle pieno fiore Euro 50,00
| 4 - SCIVOLAMENTI, INCIAMPI, CADUTE A LIVELLO E IN PROFONDITA’ | 1)Pavimentazioni irregolari, usura asfalti, aree non asfaltate. 2)Rotture tombini/caditoie; 3)Scarsa o assente illuminazione locali tecnici, intercapedini interrato e ridotta illuminazione aree mercatali 4)scale fisse non dotate di idoneo corrimano e con pedate senza idonea fascia antiscivolo o con sbrecciature del bordo 5)Presenza di materiale da imballaggio (cassette, parti in legno, regge plastiche) sulla aree dei piazzali e presso i plateatici di esposizione 6)Interferenza tra attività diverse | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 3X3=9 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | FORMAZiONE E INFORMAZIONE . | vedi punto 3)
| 5 - URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI | 1)Elevato e intenso transito di veicoli e carrelli elevatori di imprese terze. 2)Sovrapposizione spaziale imprese terze e di utenti privati con possibile ridotta o assente percezione del rischio. 3)Ammaloramento strutture. 4)Parti meccaniche e in movimento 5)Interferenza tra attività diverse | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 4X4=16 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Presenza del presidio interno di Polizia Locale Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | FORMAZIONE E INFORMAZIONE | VEDI PUNTO 9)
| 6 - PROIEZIONE DI MATERIALI, FRAMMENTI, SCHEGGE | 1)Stato di ammaloramento degli immobili distaccamento di calcinacci dai plafoni. 2)Possibile sovrapposizione temporale di fasi lavorative(presenza di più soggetti nelle stesse aree di lavoro) 3)Stato di ammaloramento degli immobili, distaccamento staffe di sostegno tubazioni, controsoffitti ecc. ecc. 4) Stato di ammaloramento degli immobili (rotture vetrate non infrangibili, ecc) 5)Interferenza tra attività diverse | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 3X3=9 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | INFORMAZIONE FORMAZIONE | non correlato
| 7 - ELETTRICI | 1) Vetustà impianti elettrici 2)Interferenza tra attività diverse | Elettrocuzione,fibrillazione, arresto cardiaco, ustioni, contrazione muscolare ecc.ecc. | 3X4=12 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione/adeguamento (per le copie dei certificati di conformità delle parti di impianti adeguati fare riferimento a U. Tecnica SO.GE.M.I. S.p.A.) Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | INFORMAZIONE E FORMAZIONE | non correlato
| 9 - INVESTIMENTI | 1) Elevato transito di veicoli e carrelli elevatori di imprese terze all’interno delle aree mercantili 2) Sovrapposizione spaziale e temporale di soggetti privati e imprese terze 3)Ridotta illuminazione 4)Attività svolta in orario notturno 5)Interferenza tra attività diverse | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 4X4=16 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Controllo interno del traffico Regolamento di Mercato Presenza presidio Polizia Locale Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' - FORMAZIONE E INFORMAZIONE | D.P.I. alta visibilità [(euro 40,00x 6 lavoratori)]= 240,00 - cartellonistica , segnaletica per presenza opratori su sede stradale: 300,00
| 10 - INCIDENTI STRADALI | 1) Transito veicoli, carrelli elevatori, all’interno delle aree mercantili 2)Sovrapposizione spaziale e temporale di soggetti privati e imprese terze 3)Ridotta illuminazione 4)Attività svolta in orario notturno 5)Interferenza tra attività diverse | Traumi, contusioni, schiacciamenti, fratture, lesioni di vario grado e tipo | 4X4=16 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Controllo interno del traffico Regolamento di Mercato Presenza presidio Polizia Locale Potenziamento illuminazione aree mercatali. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' - FORMAZIONE E INFORMAZIONE | Già inserito
| 11 - INCENDIO E SCOPPIO | 1)Presenza di centrali termiche 2)Presenza di carburanti nei veicoli 3)Sovrapposizione temporale di fasi lavorative(presenza di più soggetti nelle stesse aree di lavoro) 4)Accatastamento materiale di imballaggio combustibile in aree mercatali 5)Interferenza tra attività diverse | Intossicazione da fumi, irritazioni, ustioni,infezioni ecc,ecc, | 3X4=12 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Controllo periodico presidi antincendio. Interventi di manutenzione Progettazione prevenzione incendi e adozione piani di emergenza Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | INFORMAZIONE-FORMAZIONE | non correlato a interferenza ma in evidenza nei costi di addestramento per addetti antincendio tipici tra i rischi propri aziendali
| 12- USTIONI | 1)Parti calde di impianti o macchinari 2)Interferenza tra attività diverse | Ustioni, infezioni | 1X1=1 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | INFORMAZIONE E FORMAZIONE | non correlato
Pericoli per la salute
| 1 - INALAZIONE DI POLVERI E FUMI DA TRAFFICO VEICOLARE | 1) Esposizione e polveri sottili, particolato e composti chimici post combustione da traffico veicolare nelle aree mercantili 2)Sovrapposizione temporale di fasi lavorative (presenza di più soggetti nelle aree di lavoro) | Allergie, irritazione dell'apparato respiratorio | 4X3=12 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Controllo del traffico mediante presenza presidio di Polizia Locale Regolamento di Mercato Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | D.P.I. FACCAILI FILTRANTI FFP3 - FORMAZIONE- INFORMAZIONE | non correlato
| 2 - RISCHI BIOLOGICI | 1)Esposizione a eventuali agenti patogeni presso mercati con esposizione e manipolazione di alimenti deteriorati 2)Possibile presenza di roditori/ratti 3)Presenza di volatili in aree mercantili e nei sottotetti degli immobili | Patologie da batteri, virus e infezioni | 2x4=8 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Interventi di manutenzione e adeguamento programmati in previsione di interventi di restauro strutturale totale Interventi di derattizzazione/deblattizzazione Interventi di pulizia tratto fognario/spurgo Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | INFORMAZIONE E FORMAZIONE | vedi punto 3 (sicurezza)
| 3 – RUMORE | 1) Presenza impianti produzione caldo/freddo (Centrali tecniche). 2) Traffico veicolare diurno e notturno | Ipoacusia, disturbi extrauditivi (stress, disturbi del ritmo cardiaco, sindromi vertiginose ecc.ecc.) | 2x2=4 |  |  | Per edifici tecnici: 1)apposizione di idonea cartellonistica. 2) accessi consentiti solo a personale addetto ai lavori della società avente appalto di conduzione impianto e soggetta a propria regolamentazione di sicurezza e rispetto D.lgs 626/94 e s.m.i. 3) Obbligo cautelativo di utilizzo di Otoprotettori anche per visitatori occasionali. 4) Fonometria Ed. Tecnico Nuovi Mercati agli atti SO.GE.M.I. S.p.A. 5) Fonometrie rumore esterno L. 447/95 agli atti SO.GE.M.I. S.p.A. 6) Esecuzione ulteriori rilievi fonometrici 7) Presenza presidio di Polizia Locale per verifiche e controllo rumori eccessivi – motori accesi in orario notturno ecc. ecc. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera | INFORMAZIONE E FORMAZIONE | non applicabile
| 4 - CONTATTI ACCIDENTALI PER VIA CUTANEA O AEREA CON SOSTANZE CHIMICHE | 1) liquidi refrigeranti (Centrali tecniche produzione del freddo) | Patologie di differente gravità | 2x4=8 |  |  | Apposizione di idonea cartellonistica. Adeguamento strutture. Informazione e controlli per divieto di sovrapposizione spaziale imprese in contratto d’appalto o contratto d’opera Formazione e informazione. Affidamento in appalto conduzione impianto - Nomine direttore Tecnicoo gas tossici ecc.ecc. | non correlato | non correlato
| 5 - AMIANTO IN MATRICE FRIABILE E COMPATTA E/O FIBRE MINERALI CON DIAMETRO INF. O UGUALE A 6 micron | 1)Presenza nelle aree mercantili di: - amianto in matrice solida, su parti di coperture degli immobili - amianto/lene minerlai sulle tubazioni, condotte, vani tecnici, locali interrati e celle , moduli. - controsoffittature e coibentazioni in lana/fibre minerale | Patologie e carico dell'apparato polmonare | 3x4=12 |  |  | Viene fatto divietto assoluto alle imprese appalatatrici, e/o ai lavoratori autonomi e /o agli utenti delle aree e delle strutture mercatali di toccare. lavorare, materiale e manufatti contenenti amianto. Divieto di stazionare in prossimità delle aree con presenza di amianto o lane e fibre minerali con diametro inferiore a 0, 6 micron senza opportuni D.P.I.Qualsiasi intervento su manufatti contenenti lana minerale dovrà essere preventivamente valuato con SO.GE.M.I. S.p.A. ai fini della determinazione nalitica della composizione e del diametro delle fibre. in assenza di tale determinazione è vietato toccare, asportare, lavorare materiale e manufatti contenenti lana e fibre minerali. Qualsiasi intervento su manufatti in amianto o lana minerale dovrà essre autorizzato da SO.GE.M.I. S.p.A. SO.GE.M.I. S.p.A. ha nominto il Responsabile Amianto. | INFORMAZIONEE FORMAZIONE PER RICONOSCIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E LANE MINERALI | non correlato direttamente
SO.GE.M.I. S.p.A. ha fatto eseguire il censimento dei manufatti conteneneti amianto in matrice friabile e /o compatta. Il censimento è stato notificato alla ASL Città di Milano in data 02 ottobre 2006. Prima di effettuare qualsiasi intervento o lavorazione l'imprea /privato dovrà acquisire il documento di censimento amianto disponibile presso gli uffici competeneti di SO.GE.M.I. S.p.A. e eventualmente integrare tale informazione con censimento e mappature relative a manufatti di proprietà. Qualsiasi intervento su manufatti in amianto o lana minerale dovrà essere fatto eseguire obbligatoriamente ed esclusivamente da imprese specializzarte con presentazione del Piano di Lavoro alla ASL Competente.SO.GE.M.I. S.p.A. prevede e effettua informazione e formazione agli utenti. Si impone il divieto di sovrapposizione spaziale e temporale alle impre aventi contratto d'appalto o contratto d'opera .
[7 empty] | Sono programmati interventi e attività di bonifica d'urgenza in relazione alle attività di monitoraggio amianto e sono programmati interventi a cadenza temporale per le bonifiche dei manufatti conteneti amianto. |  | Tot. 950,00 | Tot. 200,00
[9 empty] | G.T. Euro 1.150,00 | IMPORTO ANNUO